**Перечень**

**техники (оборудования), используемого**

**Сторонами совместно**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование техники (оборудования) | Количество |
| Спектрофотометр СФ-46 | 1 |
| Весы электронные OHAUS Scout Spu | 1 |
| Хроматограф жидкостный микроколоночный «Милихром 5» | 1 |
| Фотоэлектроколориметр КФК-3 | 1 |
| Весы электронные АКОМ JW-1 | 1 |
| Холодильник АО «Норд»431 | 1 |
| Весы аналитические тип AR-2140 | 1 |
| Рефрактометр RL-3 | 1 |
| Поляриметр СМ-3 | 1 |
| рН-метр HI 8314 | 1 |
| рН-метр «150 М» | 1 |
| Набор ареометров АОН-1 | 1 |
| Вискозиметр капиллярный ВПЖ-2 | 1 |
| Дозатор электронный 1-канальный | 8 |
| Осмометр термоэлектрический ОМТ-5-01 | 1 |
| Колбонагреватель | 1 |
| Сушильный шкаф ШСС-80 | 1 |
| Шкаф вытяжной | 2 |
| Эксикаторы | 3 |
| Аквадистиллятор ДЭ-4 | 1 |
| Лабораторная муфельная печь СНОЛ 1,6.2,5.1/9-И/5 | 1 |
| Магнитная мешалка ПЭ-6100 | 1 |
| Устройство для контроля растворов на механические включения | 1 |
| Прибор для определения распадаемости РД-1 | 1 |
| Прибор для испытания таблеток и капсул на растворение | 1 |
| Прибор для определения истираемости НС 1 | 1 |
| Аппарат Кьельдаля | 1 |
| Встряхиватель для лабораторных колб 358 S | 1 |
| Микроскоп для морфологических исследований «Микмед-1» | 1 |
| Прибор для определения спирта в фармпрепаратах | 1 |
| Прибор для определения мышьяка | 1 |
| Прибор для определения эфирного масла методом 1 | 1 |
| Прибор для определения эфирного масла методом 2 и 3 | 1 |
| Секундомер сопр-2а-3-000 | 1 |
| Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | 1 |
| Микрошприц серии «АГАТ» | 1 |
| Кондуктометр | 1 |
| Центрифуга лабораторная ОПН-8 | 1 |
| Электроплитка 2-х комфорочная «Нева-210» | 1 |
| Комплект оборудования для ЛАЛ - теста | 1 |
| Колба мерная 100 мл | 12 |
| Колба мерная 10 мл | 6 |
| Колба мерная 2000 мл | 3 |
| Колба мерная 1000 мл | 5 |
| Цилиндр мерный 250 мл | 5 |
| Цилиндр мерный 1000 мл | 2 |
| Пипетки 2 мл | 25 |
| Пипетки 5 мл | 32 |
| Пипетки 10 мл | 27 |
| Колба мерная 25 мл | 6 |
| Колба мерная 50 мл | 6 |
| Гигрометр ВИТ-2 | 6 |
| Гигрометр ВИТ-1 | 1 |
| Колба мерная 200 мл | 10 |
| Гиря калибровочная 200 г | 2 |
| Пипетки 100 мл | 2 |
| Пипетки 20 мл | 2 |
| Пипетки 50 мл | 2 |
| Пипетки 0,2 мл | 15 |
| Пипетки 25 мл | 5 |
| Цилиндр мерный 50 мл | 15 |